УТВЕРЖДЕН

приказом «РУСАЛ Краснотурьинск»

от 22.04.2020 № БАЗ-20-П131

«О введении в действие Регламента

по подключению (технологическому

присоединению) к централизованным

системам водоснабжения и (или)

водоотведения»

РЕГЛАМЕНТ

по подключению (технологическому присоединению) 
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

Раздел 1. Общие положения

  - Настоящий регламент регулирует отношения между организацией, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения и водоотведения - Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (далее «РУСАЛ Краснотурьинск»), и физическим или юридическим лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

  - Настоящий регламент разработан на основании требований следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-  Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 № 1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  - Принятые сокращённые наименования:

Заявитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему праве собственности или на ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Объект – подключаемый к сетям холодного водоснабжения или водоотведения объекта капитального строительства (реконструкции).

Сети – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения.

Сети холодного водоснабжения – включают  отдельно проложенные сети питьевого водоснабжения и сети технического водоснабжения.

Условия подключения – технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

НВК - наружные сети водоснабжения, канализации.

ВК - внутренние сети водоснабжения и канализации – устройство водомерного узла.

Договор о подключении – публичный договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Исполнитель – по договору о подключении организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая эксплуатацию сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к нему лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

  - Настоящий регламент применяется в случаях:

- подключение строящихся (реконструируемых) объектов;

- увеличение потребляемой нагрузки существующими объектами в связи с изменением фактического объёма водопотребления и водоотведения.

Раздел 2. Порядок подключения объектов

к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения

(кроме индивидуальных (частных) жилых домов)

2.1. Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения необходимо производить в порядке, указанном в Приложении № 2 настоящего Регламента.

2.2. Место нахождения «РУСАЛ Краснотурьинск», адрес официального сайта, график работы, другая контактная информация указаны в Приложении № 3 настоящего Регламента.

2.3. Получение технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Для получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) Заявителю необходимо направить в «РУСАЛ Краснотурьинск» запрос о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Запрос необходимо предоставить по адресу, указанному в п. 2.2.Форма заявления представлена в Приложении № 1.

Согласно Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83, к Запросу на подключение необходимо приложить следующие документы:

- наименование лица, направившего запрос, его место нахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы для земельных участков (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1 : 500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- информация о разрешенном использовании земельного участка;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

«РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 14 рабочих дней с даты получения Запроса подготавливает  и предоставляет технические условия на подключение и информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет информацию об отсутствии возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения из-за отсутствия резерва мощности. Выдача технических условий и информацию о плате за подключение осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий – 3 года.

2.4. Разработка проекта, включающего разделы НВК и ВК и согласование с «РУСАЛ Краснотурьинск».

После получения технических условий на подключение Заявитель должен обратиться в специализированную организацию, имеющую допуск к работам по проектированию, для разработки проекта, включающего разделы НВК. Проект должен соответствовать действующему законодательству и техническим условиям на подключение.

После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в «РУСАЛ Краснотурьинск».  «РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 20 рабочих дней с даты получения проекта согласовывает или направляет проект на доработку. После устранения замечаний 2 экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в «РУСАЛ Краснотурьинск».

После согласования один экземпляр проекта остаётся в архиве «РУСАЛ Краснотурьинск».

2.5. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Для заключения договора на подключение Заявитель направляет в «РУСАЛ Краснотурьинск» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование, местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого объекта);

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и этажности зданий, строений т сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял «РУСАЛ Краснотурьинск» такие документы при получении технических условий и сведения не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

«РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню представленного баланса водопотребления и водоотведения, назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности «РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение  указанного срока «РУСАЛ Краснотурьинск» аннулирует заявление и заявляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

В случае предоставления сведений и документов в полном объёме и наличия технической возможности подключения (технического присоединения), «РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов в полном объёме направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) и расчёта платы за подключение (технологическое присоединение).

В условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения указываются:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

В условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения указываются:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

д) нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также режим отведения сточных вод;

е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, требования к средствам измерений (приборам учета) сточных вод в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод;

з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

Договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней с момента его получения. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в «РУСАЛ Краснотурьинск», при этом повторного представления документов, если фактические обстоятельства на день подачи не изменились с ранее представленными документами, не требуется.

«РУСАЛ Краснотурьинск» представляет заявителю, подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного «РУСАЛ Краснотурьинск» проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр «РУСАЛ Краснотурьинск».

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного «РУСАЛ Краснотурьинск» проекта договора о подключении направляет в «РУСАЛ Краснотурьинск» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий «РУСАЛ Краснотурьинск» в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассматривает его, принимает меры по урегулированию разногласий и направляет заявителю новый проект договора о подключении (технологическом присоединении).

Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении  (технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного «РУСАЛ Краснотурьинск» проекта договора и направляет в указанный срок один экземпляр «РУСАЛ Краснотурьинск».

Внесение заявителем платы за подключение  (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

- 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

- 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и «РУСАЛ Краснотурьинск» выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате «РУСАЛ Краснотурьинск» вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

2.6. Осуществление строительства внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведение (если указанные работы не предусмотрены договором о подключении).

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специализированной организацией, имеющей допуск к работам по строительству водопроводных и канализационных сетей. До начала выполнения земляных работ необходимо получить ордер на земляные работы.

В процессе строительства сетей и сооружение водоснабжения и водоотведения все работы, скрываемые последующими работами, необходимо предъявлять техническим представителям «РУСАЛ Краснотурьинск» с обязательным оформлением соответствующих актов на скрытые работы, так же необходимо предъявлять представителям «РУСАЛ Краснотурьинск» окончательные испытания трубопроводов.

2.7. Получение технических условий на проектирование, установка и сдача в коммерческий учёт узла учёта холодной воды.

Технические условия на проектирование получают в специализированной организации, имеющей допуск к проектированию и выполнению проектов на узлы учёта холодной воды и сточных вод.

На основании проекта производится монтаж узла учёта.

Представитель гарантирующей организации (для питьевого водоснабжения водоотведения) или «РУСАЛ Краснотурьинск» (для технического водоснабжения) в течение  10 рабочих дней с даты получения заявки приходит на объект заявителя и в случае отсутствия замечаний производит приёмку в коммерческий учёт.

В случае наличия замечаний заявитель устраняет их и повторно направляет заявку.

2.8. Выполнение условий подключения и предоставление документации, подтверждающей выполнение условий подключения.

«РУСАЛ Краснотурьинск» осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения при соблюдении условий подключения (технологического подключения) и внесения платы за подключение (технологическое подключение) в размерах и сроках договора.

Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 20 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется силами «РУСАЛ Краснотурьинск» путём заключения отдельного договора.

2.9. Заключение договора на отпуск питьевой, технической воды и (или) приём сточных вод.

Для заключения договора на отпуск питьевой воды и (или) приём сточных вод Заявителю необходимо обратиться в гарантирующую организацию. В городском округе Краснотурьинск гарантирующей организацией является Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом».

Для заключения договора на отпуск технической воды Заявителю необходимо направить в адрес «РУСАЛ Краснотурьинск» заявку с указанием следующих сведений:

- реквизиты абонента (для юридических лиц): полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата её внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес,- банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора;

- реквизиты абонента (для индивидуальных предпринимателей): основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения её в реестр, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- реквизиты абонента (для физических лиц): фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные абонента, в том числе почтовый адрес;

- наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет заключён договор технического водоснабжения, а также наименование и местонахождение объектов абонентов (при наличии), в отношении которых абонент будет осуществлять транспортировку технической воды по принадлежащим ему водопроводным сетям;

- информация об используемых источниках водоснабжения, включая объём забираемой воды и основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети которых осуществляется водоснабжение, объёме получаемой воды;

- состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года. Требование о включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется только на категории абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

- площадь земельного участка, принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и сооружения, принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с которого осуществляется сбор поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;

- сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, требования по очистке сточных вод с использование локальных очистных сооружений.

К заявке прилагаются следующие документы:

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект у абонента, в том числе на водопроводные и (или) канализационные сети и иные устройства, необходимые для присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, приборы учёта. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам централизованной системы водоснабжения или водоотведения, принадлежащим организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены к бесхозяйственным сетям, а также если осуществляется неорганизованный сброс поверхностных сточных вод с территорий абонентов в централизованную систему водоотведения;

- доверенность или иные документы, которые в соответствии с Законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия представителя Абонента, на заключение договора технического водоснабжения;

- копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение)объектов абонента к системе технического водоснабжения на законных основаниях (договор подключения, условия подключения и иные документы);

- копии технической документации на установленные приборы учёта воды, подтверждающие соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений, а также проекты установки (монтажа) приборов учёта.

2.10. Информация по вопросам о подключении (технологическом присоединении) к системам водоснабжения и (или) водоотведения, может быть получена заявителями:

1) по телефонам, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента;

2) в порядке личного обращения;

3) в порядке письменного обращения в «РУСАЛ Краснотурьинск» в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) в порядке письменного электронного обращения в «РУСАЛ Краснотурьинск» через раздел «Обратная связь» официального сайта, указанного в пункте 2.2 настоящего Регламента.

Информация о подключении (технологическом присоединении) к системам водоснабжения и (или) водоотведения размещается на официальном сайте «РУСАЛ Краснотурьинск» в сети Интернет, указанном в пункте 2.2 настоящего Регламента.

К размещаемой информации по вопросам подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и (или) водоотведения относится:

1) справочная информация, указанная в пунктах 2.2 настоящего Регламента;

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;

4) перечень документов, необходимых для получения общей информации о возможности подключения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системам водоснабжения и (или) водоотведения;

5) форма запроса о получении технических условий на подключение.

Приложение №1

к Регламенту по подключению

Генеральному директору

«РУСАЛ  Краснотурьинск»

Казачкову В.В.

От __________________

____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  технические  условия  на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Наименование объекта капитального строительства: ___________________________________________________________________________________

Адрес   земельного   участка, на котором предполагается разместить объект капитального строительства: _______________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)

_______________________________________________________________________________

Планируемые  сроки  строительства  (реконструкции)  и    ввода   в эксплуатацию  строящегося (реконструируемого) объекта (при наличии соответствующей информации):

_________________________________________________________________________________

Виды сетей инженерно-технического обеспечения, на которые необходимо выдать технические условия (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения):

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

Планируемая   величина  необходимой подключаемой нагрузки по видам ресурсов (при наличии соответствующей информации):

1. _____________________________ - _________________________

2. _____________________________ - _________________________

3. ________________________________ - _________________________

Площадь Объекта ____________________________________________;

Высота объекта (по наружному обмеру) __________________________;

Этажность объекта ____________________________________________;

Назначение объекта ___________________________________________;

Количество потребителей ресурсов ______________________________.

_______________       _________________       ____________________

(должность)                                 (подпись)                               (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к Регламенту по подключению

Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении

| № п/п | Последовательность действий |
| --- | --- |
| 1 | Получение технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения |
| 2 | Разработка проекта, включающего разделы НВК и ВК и согласование его с «РУСАЛ Краснотурьинск» |
| 3 | Осуществление строительства внутриплощадочных и вне площадочных сетей водоснабжение и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение) |
| 4 | Получение технических условий на проектирование узла учёта холодного водоснабжения |
| 5 | Установка узла учёта холодного водоснабжения и сдача его в коммерческий учёт |
| 6 | Выполнение условий подключения и предоставление документации, подтверждающей подключение |
| 7 | Заключение договора на отпуск воды и приём сточных вод |

Приложение №3

к Регламенту по подключению

2.2. Место нахождения «РУСАЛ Краснотурьинск»:

Российская Федерация, 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 1

Адрес официального сайта «РУСАЛ Краснотурьинск», содержащий информацию о подключении (технологическом присоединении) к системам водоснабжения и (или) водоотведения: http://baz.rusal.ru

Адрес электронной почты «РУСАЛ Краснотурьинск»: e-mail: baz@rusal.com

График работы «РУСАЛ Краснотурьинск»: с 800 до 1700 понедельник – четверг, с 800 до 1600 пятница.

Телефон: (34384) 48844, факс (34384) 48786.